ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Дата _____________

Покупатель: ______________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ________________________________________________________

Телефон (рабочий, мобильный): ____________________________________________________________

e-mail: ________________________________ сайт компании: ____________________________________

Конечный заказчик: ______________________________________________________________________

Стадия (проектирование, тендер, закупка): __________________________________________________

1. Общие сведения

| Наименование прибора (если известно) |  |
| --- | --- |
| Количество точек контроля (датчиков), исходя из требований ТУ-ГАЗ-86: не менее 1 датчика на 100 м2 по взрывоопасности и на 200 м2 по токсичности, шт. |  |

2. Требования к датчикам

Возможные типы веществ:

ВОГ: Авиакеросин, акрилонитрил, ацетилен, ацетон, ацетонитрил, бензин, бензол, бутан, бутанол, бутилацетат, бутилен, винилацетат, винилхлорид, водород, гексан, гексен, гептан, декан, деэтиленгликоль, дивинил, дизельное топливо, диметилдисульфид, диметиловый эфир, диметилсульфид, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, изоамиловый спирт, изобутан, изобутанол/изобутиловый спирт, изобутилен, изооктан, изопентан, изопрен, изопропанол, изопропилбензол, ксилол, мазут, меркаптан, метан, метанол, нефрас, нонан, оксид пропилена, оксид этилена, октан, октен, пары нефтепродуктов, пентан,  пропан, пропан-бутан, пропанол/изопропанол/изопропиловый спирт, пропилен, пропиленгликоль, скипидар, сольвент, стирол, толуол, турбинное масло, хлорбензол, циклогексан, циклогексанон, циклопентан, циклопропан, этан, этанол, этилацетат, этилбензол, этилен, этиленгликоль, пары нефтепродуктов в атмосфере азота, пары спирта, углеводороды С1-С12, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С5, уайтспирит.

Опасные и токсические вещества: аммиак, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, кислород, озон, оксид азота, сероводород, угарный газ, формальдегид, фреоны (r113, r114B2, r12, r125, r134a, r141b, r22, r30, r40) хлор, хлороводород, элегаз.

| Контролируемые компоненты, их концентрации (в % НКПР, в ppm, % об., мг/м3) и количество датчиков | Наименование | Концентрация | Количество датчиков |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип корпуса, требуемый IP | □ АВС-пластик | □ алюминий | IP __________ |
| Температура окружающей среды в местах установки датчиков, (С | Мин. _____________ | Ном. ____________ | Макс. _____________ |
| Относительная влажность воздуха в местах установки датчиков, % | Мин. _____________ | Ном. ____________ | Макс. _____________ |
| Наличие агрессивных и химически активных веществ | □ Да ________________________ | □ Нет |
| Удаленность датчиков от газоанализатора (м.) | Мин. _____________ | Ном. _____________ | Макс. _____________ |
| Предпочтения по принципу действия датчиков горючих, токсичных газов | □ термохимический | □ оптико-абсорбционный |
|  | □ электрохимический | □ другой _______________________ |
| Класс помещения в местах установки датчиков по взрывоопасности, по IP |  |

3. Требования к вторичному прибору, блоку питания и сигнализации

| Температура окружающей среды в месте предполагаемой установки, (С | Мин. ______ | Ном. ______ | Макс. ______ |
| --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность воздуха в месте установки, % | Мин. ______ | Ном. ______ | Макс. ______ |
| Наличие агрессивных и химически активных веществ | 򀜇 Да______________ | 򀜇 Нет |
| Характеристика предполагаемого места установки (помещение, открытая площадка, другое) |  |
| Степень защиты, IP |  |
| Размещение (на столе, в шкафу, другое) |  |
| Количество порогов срабатывания сигнализации |  |
| Класс помещения в месте установки по взрывоопасности |  |

4. Дополнительное оборудование

| Комплектующие (отметить) | □ Защитный козырек датчика □ ЗИП (дополнительный датчик) | □ Внешний свето-звуковой оповещатель □ Смонтированный кабель (датчик-пульт) |
| --- | --- | --- |

5. Особые условия, краткое описание, эскиз объекта

Заполненный опросный лист прикладывается к официальной заявке на выставление коммерческого предложения (счета), оформленной на фирменном бланке Вашей организации с подписью и печатью. Заявка оформляется в свободной форме на имя Генерального директора ООО "Промприбор-Р" Лебедева Ивана Викторовича. Заполненный опросный лист и заявку просьба направить по электронной почте: office@prompribor-r.ru